破片光阻旋塗機 CF-L25
能力考核表
※ 設備使用前與使用後之檢點
1.設備是否掛「正常」綠色告示牌？.....................................□
2.使用紀錄表，是否有前使用者之異常紀錄? .............................□
3.機台緊急狀況停機方法..................................... .........□
4.使用後登記使用紀錄、抽氣櫃門板下拉、關閉黃色燈管......... .........□
※ 載台真空值確認與破片樣品定位檢測方法
1.載台真空值檢測達-80以上................................... ........□
2.執行破片置中定位校正，並能在 500 rpm 條件下試運....................□
※ 作業程式編輯與選用
1.編輯建立指定:主轉速、主時間及特定步驟之運轉程式(Recip).............□
2.執行自行編輯後之程式運轉...........................................□
3.現有內建程式之選用及試運轉.........................................□ 
※各尺寸載台選用、安裝與全片樣品定位方法
1.樣品塗佈阻劑用量判讀、破片樣品塗佈工具選用.................... ....□
2.各種規格載具選用說明與實際安裝作業.............................. ..□ 

2.以設備所配置工具執行4吋/6吋晶圓置中定位...........................□
· 載台清潔及腔體耗材更換與廢棄物處理
1.使用後載台之清潔...................................................□
2.使用後腔體內部無塵紙更換(6張).....................................□

3.設備使用後腔體內部汰換之無塵紙棄置地點........................ ....□
4.沾染阻劑之滴管與手套處理方法........ ..............................□
· 加熱器使用方法與設備使用安全注意事項
1.加熱器使用之安全守則...............................................□
2.加熱器使用說明與作業方式...........................................□
