注意事項

1. 使用限制: 本機台為12吋設備，除了12吋晶片可直接進行製程外，其餘尺寸試片皆須貼片進行。貼片方式為使用真空膠貼片。禁止其他膠類使用。

2. 此設備禁止光阻進入腔體，需使用其他Hard-mask，如SiO2，SiN。

3. 此設備以蝕刻奈米尺寸之結構為主，蝕刻結果可能需另送SEM或TEM觀測，才能再調整。SEM或TEM的觀測需委由材料分析組進行觀測。

5.非標準製程務必和機台負責工程師連絡討論可行性，欲送件前如有任何問題請與機台負責工程師連絡。