FIB-電子束離子束雙束系統
考核項目清單checklist
※ 儀器簡介
設備原理、功能與使用限制介紹
(
機台狀況確認
(
· 試片取放操作
樣品取放
(
載台取放
(
· 製程操作
試片與切割點的收尋
(
共焦點的設定與調整
(
截面切割程序與鉑保護層沉積
(
影像擷取與儲存
(
· 關機程序
結束使用之操作程序與確認
(
· 簿冊填寫
      設備使用紀錄表填寫
(
· 異常狀況處理
      警示燈號判讀、機台狀況標示牌更換
(
簡易故障排除
(
通報程序
(
