· Film characterization measurement 
· Adhesion tester(ROMULUS Ⅲ)  
Romulus 3 Universal Tester 係為電腦控制 ,具半自動量測功能.藉由一Breaking point test platform: force system and force transducer 提供一0-100kg向下之拉力，經由電腦量測薄膜之最大附著力 
