[image: image1.jpg]NDL



國家實驗研究院 國家奈米元件實驗室

National Nano Device Laboratories

薄膜附著力測試系統Check List
· 簡介系統
· 講解加熱器裝置

· 講解儀器設備
· 薄膜附著力測試系統原理

· 操作流程&操作熟練度

-詳如SOP (薄膜附著力測試系統標準作業程序)
-機台使用前檢查
-機台實際操作
-試片製作
-是否會調整英制或公制
-是否知道機台的力量極限
-是否黏著膠的力量極限
-資料的轉換及解讀
-資料的存檔

注意事項
· 最高溫度限制  
· 最大力量限制 
· 試片限制
· 機台狀況檢視 (運轉中，維修中………)

· 設備使用記錄表填寫方法

· 異常處理單填寫方式
· 危機處理

· 詳如機台上公告之危機處理辦法
· 工程師連絡方式

· 監控室聯絡方式

· EMO使用方法與適用時機
表單編號：S4-NL01A


修定日期：95/09/20

