8"PVD(8吋金屬物理氣相沉積系統) (CF-T29)
能力考核表
· 設備使用前之確認
1. 如何確認機台目前狀況...........................................□

2. 機台各腔體功能說明.............................................□
· 設備個階段軟體操作
1. Title panel 操作...............................................□
2. Navigation panel 操作..........................................□
3. Command panel 操作.............................................□
4. Information panel 操作.........................................□
5. <ABORT>、<STOP>、<PAUSE>、<RESUME>的操作時機
· 檢查製程參數與流程設定的操作操作
1. 如何進行Recipe 設定............................................□
2. Sequence 設定..................................................□

3. Flow 設定......................................................□
· 晶片放入及取出的步驟、晶舟放置的操作
1. 實作
· Load ＆ un load操作(晶舟放置注意事項)
1. 操作EFFM......................................................□
2. 故障排除.......................................................□
· 製程參數說明各參數解說
1. Sequence. 參數解說.............. ...............................□

2. Flow 參數解說.............. ....................................□
· 警急(alarm)情況處理
1. 破片情況處理...................................................□
2. 掉片情況處理...................................................□
3. 警緊按鈕操作時機...............................................□
